ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛАЗАРЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

от 18.07.2008 г.                                                                             № 8-18

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории муниципального образования Лазаревское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Лазаревское, Собрание депутатов  муниципального образования принимает решение:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории муниципального образования Лазаревское.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Лазаревское Воробьева В.В.

Глава муниципального

образования Лазаревское                                                        В.В.Воробьев

Утверждено

решением Собрания депутатов

муниципального  образования

Лазаревское

от 18.07.2008г №8-18

# Положение

об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории муниципального образования Лазаревское

1. Общие положения

Настоящее Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории муниципального образования Лазаревское (далее – Положение) разработано в соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»), Правилами устройства электроустановок.

2. Основные света- и электротехнические показатели наружных осветительных установок

2.1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей муниципального образования Лазаревское принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

2.2. Схемой развития и реконструкции городских электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

2.3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

2.4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения следует стремиться к применению на одной улице, дороге или на одном проезде однотипных светильников, опор и кронштейнов.

2.5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

2.6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

2.7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной  для обслуживания без применения подъемных средств.

2.8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

2.9. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

2.10. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

2.11. Устройство телемеханического управления сети наружного освещения работает на постоянном токе и состоит из пульта управления и исполнительных пунктов. Пульт управления соединяется с каждым исполнительным пунктом двухпроводной радиальной линией связи.

2.12. Управление уличным освещением в муниципальном образовании Лазаревское предусматривается централизованным телемеханическим способом из диспетчерского пункта соответствующего предприятия, а также с помощью фотовыключателей.

3. Порядок определения расходов электроэнергии

3.1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями-поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

3.2. Администрацией муниципального образования Лазаревское ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения муниципального образования Лазаревское, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

3.3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденному графику, осуществляет администрация муниципального образования Лазаревское.

3.4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного администрацией муниципального образования Лазаревское перечня сетей уличного освещения муниципального образования Лазаревское, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

3.5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

4. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

4.1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

4.2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

5. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

5.1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает администрация муниципального образования Лазаревское.

5.2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в администрацию муниципального образования Лазаревское план по объему и финансированию работ.

5.3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории городского округа проводит администрация муниципального образования Лазаревское , при содействии организации, обслуживающей сети уличного освещения.

5.4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.

5.5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет администрация муниципального образования Лазаревское .

6. Организация установки указателей с названием улиц и номерами домов

6.1. Указатели улиц и номера домов размещаются в соответствии с проектом, который разрабатывается проектной организацией на основании задания, подготовленного структурным подразделением администрации муниципального образования Лазаревское, в ведении которого находятся вопросы градостроительства и архитектуры.

6.2. Указатели центральных улиц:

Указатели улиц следует размещать на перекрестках с правой стороны дороги.

На участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять указатели улиц со светоотражающей поверхностью или оборудовать подсветку.

Места установки указателей улиц в обязательном порядке согласовываются с администрацией муниципального образования Лазаревское, а также с отделениями государственной инспекции безопасности дорожного движения.

6.3. Указатели с номерами домов и названием улиц:

На наружном фасаде каждого дома должен быть установлен номер дома определенного образца.

Указатели с наименованием улиц устанавливаются на первом и последнем строении улицы, как с четной, так и с нечетной стороны.

На зданиях, выходящих на две или три улицы, указатели с наименованием улиц и номерами домов устанавливаются со стороны каждой улицы.

Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них номеров домов, не соответствующих определенному образцу.

Установка и содержание номеров домов должны осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами технической эксплуатации жилищного фонда.