СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование конкурса:

«Право заключения договоров для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области».

2. Организатор конкурса – заказчик:

Товарищество собственников жилья «Светлый путь»

Юридический адрес: 301220,  Тульская область, Щёкинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д.2. тел/факс 72-1-28

ИНН: 7118501117

КПП: 711801001

Председатель Товарищества  собственников жилья «Светлый путь» - И.В. Абросимова

3. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в  конкурсе:

Место подачи заявок: Администрация МО Лазаревское

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме.

Срок подачи заявок: до 9.00 час.  «11» января 2012г.

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, банковские реквизиты для оплаты предоставления документации:

Комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными подрядчиками по адресу: Тульская область, Щекинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2., при наличии письменного обращения, доверенности на право получения конкурсной документации

В электронном виде конкурсная документация предоставляется бесплатно.

5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

www.lazarevskoe-tula.ru

Официальное печатное издание, в котором опубликовано сообщение о проведении конкурса: газета «Щекинский вестник».

6. Место, дата и время проведения  конкурса:

Конкурс будет проводиться по адресу: Тульская обл., Щекинский р-он, п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2. (Администрация МО Лазаревское)

«11» января 2012г.  в 10.00 час. по московскому времени.

7. Вид работ, место и сроки их выполнения:

Наименование лота: «Капитальный ремонт  мягкой кровли и монтаж теплового узла д. № 11 по ул. Строительной, с. Карамышево, Щекинского района, Тульской области, Товарищество собственников жилья «Светлый путь»»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 4,486 |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 3,364 |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 4,486 |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 3,63 |
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,604 |
| Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,175 |
| Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 3,01 |
| Исправление кладки дымовой трубы | 100 кирпичей | 1,25 |
| Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 0,125 |
| Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,08 |
| Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 8,236 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 8,236 |
| Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм(хол.вода) | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (грязевик-2шт,фильтр-2шт) | 1 соединение | 4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |
| Кран шаровый фланцевый д.50 465,9*1,02*11,2% | шт | 4 |
| Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х45 мм | 10 шт. | 0,4 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт. | 6 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -12 |
| Кран шаровый муфтовый 11627п1 д.15 | шт | 6 |
| Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |
| Термообразователи сопротивления Pt100W100=1.385 | компл. | 2 |
| Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |
| Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |
| Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |
| Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:40 мм (преобразователь входа) | 1 соединение | 2 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -4 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм | 1 шт. | 2 |
| Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| Тепловычеслитель ТМК-Н13-1 | шт | 1 |
| Вихревой электомагнитный преобразователь расхода имульсный Ду=40 | компл. | 2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 7 |
| Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 7 |
| Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| Щит приборный | шт | 1 |
| Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,25 |
| Рукава металлические диаметром 14 мм | м | 25 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,25 |
| Провод марки: ШППВ, с числом жил - 2 и сечением 2х 0,75 мм2 10,84/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Провод марки: ШППВ, сечением 4х 0,5 мм2 20,71/1,18*1,02*1,071 | м | 12,5 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,085 |
| Трубки защитные гофрированные | м | 8,5 |
| Провод марки: ПВС,сечением 2х 1,5 мм2 20,28/1,18*1,02*1,071 | м | 1 |
| Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,005 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,5 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,005 |
| Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0,06 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением1х 6 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением1х2,5 мм2 | 1000 м | 0,001 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Выключатели автоматические: АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 1 |
| Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 |

Качество выполненных работ должно соответствовать СНИП 2.04.08-87*

На скрытые работы составить акты.

Сметная стоимость работ с НДС – 640,200 тыс. рублей.

Срок выполнения работ – 20 календарных дней.

Гарантийный срок выполнения работ   5 лет  с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Заявленная стоимость капитального ремонта:  640,200 тыс.руб.

Председатель правления ТСЖ «Светлый путь»                                                  И.В. Абросимова